|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | |  | **ΑΔΑ:** ΨΛΟΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΞΞ  Αθήνα, 30/09/2020  Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/5995/2020 | | | |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ** | | | Έγκριση δαπάνης:30/002/000/3742/2020  ΑΔΑΜ:20REQ007200404,  ΑΔΑ: ΩΒ3446ΜΠ3Ζ-5Φ2 |  | |
| **Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16** | | |  |  | |
| **Ταχ. Κώδικας : 11521** | | | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο |  | |
| **Πληροφορίες : E. Βραχάτη** | | |  |  | |
| **Τηλέφωνο : 210 6479279** | | |  |  | |
| **E-Mail :** [**support.gcsl@aade.gr**](mailto:support.gcsl@aade.gr) | | |  |  | |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών επισκευής των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.** | | | | |
| **Αναθέτουσα Αρχή:** | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,  ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285 | | | |
| **ΚΑΕ** | 0863 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ»  1413 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ» | | | |
| **CPV :** | 50530000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων»  42514310-8 «Φίλτρα αέρα»  42520000-7 «Εξοπλισμός αερισμού» | | | |
| **Κριτήριο Ανάθεσης:** | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα) | | | |
| **Προϋπολογισθείσα δαπάνη:** | **24.800,00** € (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00€)  ΚΑΕ 0863: 6.200,00€  ΚΑΕ 1413: 18.600,00€ | | | |
| **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:** | **07/10/2020 και ώρα 14:00** | | | |
| **Διάρκεια ισχύος προσφορών:** | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. | | | |

### Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών επισκευής των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η κατανομή του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)** | | | | |
|  |  | **Χημική Υπηρεσία** | **ΚΑΕ 0863** | **ΚΑΕ 1413** |
| **Τμήμα Α** | **Α 1: Επισκευή και συντήρηση απαγωγών** | ΑΘΗΝΑ (B’ ΧΥ Αθηνών) | 2.200,00€ | 5.200,00€ |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | 800,00€ | 1.100,00€ |
| **Α 2: Προμήθεια φίλτρων απαγωγών (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση)** | ΑΘΗΝΑ (A’ & B’ ΧΥ Αθηνών) - (60 τεμ) | - | 6.600,00€ |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) (30 τεμ) | - | 2.500,00€ |
| **Τμήμα Β** | **Συντήρηση στείρου χώρου** | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Β’ Τμήμα | 3.200,00€ | - |
| **Τμήμα Γ** | **Προμήθεια απόλυτων φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση)** | Χ.Υ. Μετρολογίας | - | 3.200,00€ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | **6.200,00€** | **18.600,00€** |

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 30% επιπλέον ποσότητα των ειδών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση [**http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi**](http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi)και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση http://www.gcsl.gr στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ», από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

### Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφορά** **για την προμήθεια υλικών επισκευής των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους**  **(30/002/000/5995/2020 πρόσκληση υποβολής)** | | |
| Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλ./ Fax: |  |
| Εmail: |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07/10/2020** | | |

### καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».

### Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

### Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [support.gcsl@aade.gr](mailto:support.gcsl@aade.gr).

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α)** Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

**β)** **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το **ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.

Οι αναγραφόμενες τιμές στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των παρεχόμενων ειδών και υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να διαθέτουν πέραν της εμπειρίας και τις απαιτούμενες με το αντικείμενο των υπηρεσιών άδειες.

### Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

### Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ευρώ.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

**Ειδικοί όροι**

* Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, εφόσον συγκατατεθούν για αυτήν, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
* Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

### Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ) ανά τμήμα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. αφού η αξία της προμήθειας που ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 €.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν με έγγραφη ειδοποίηση να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
2. **Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

### Παράδοση - Παραλαβή

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης ς της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Α' Χ.Υ. Αθηνών  (NUTS: EL303) | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Δ. Τσίπη | 2106479337 | [a\_athens.gcsl@aade.gr](mailto:a_athens.gcsl@aade.gr) |
| Β' Χ.Υ. Αθηνών  (NUTS: EL303) | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Ε. Λαμπή | 2106479261 | [b\_athens.gcsl@aade.gr](mailto:b_athens.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη  (NUTS: EL522) | Ν. Βότση 1  ΤΚ 54625 | Π. Ταραντίλη | 2313336661 | [cenmac.gcsl@aade.gr](mailto:cenmac.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Μετρολογίας | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Η. Κακουλίδης | 2106479137 | [metrology.gcsl@aade.gr](mailto:metrology.gcsl@aade.gr) |

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των αντίστοιχων Χημικών Υπηρεσιών και εφόσον τα είδη και οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής για τα είδη και τις υπηρεσίες που παρέλαβε **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και τα εξής παραστατικά:

1. για τις υπηρεσίες θα εκδίδεται δελτίο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 0863 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

2. για τα είδη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1413 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων των ειδών και υπηρεσιών, με βάση τα οποία θα γίνει η πληρωμή. Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των υπηρεσιών και των ειδών αντίστοιχα και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/…../2020), οι ΚΑΕ 0863 και 1413 και ο αριθμός Σύμβασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η παρεχόμενη υπηρεσία κρίνεται απορριπτέα, ο ανάδοχος υποχρεούται να την παρέχει επιτυχώς εντός πέντε (5) ημερών από την απόρριψή της, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Σε περιπτώσεις απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των ειδών, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 213 του ν. 4412/2016

Η παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών καθώς και τυχόν παράταση του συμβατικού χρόνου, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. **Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε Ευρώ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής με το οποίο θα βεβαιώνει την εμπρόθεσμη παράδοση και την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης ως εξής:

1. για τις υπηρεσίες θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 0863 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Κατακύρωσης.

2. για τα είδη θα εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1413 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Κατακύρωσης

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 0863 και ΚΑΕ 1413.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% για τα είδη και 8% για τις υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού. Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση [**http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi**](http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi)και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση http://www.gcsl.gr στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ».

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, το Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ**  **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Κοινοποίηση:**

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: [siteadmin@aade.gr](mailto:siteadmin@aade.gr))

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β’& Γ’

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**Α1. Αντικείμενο ανάθεσης**

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η προμήθεια υλικών επισκευής των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών των απαγωγών και των συστημάτων εξαερισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

**Τμήμα Α:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Χ.Υ.** | **ΕΙΔΗ** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** |
| ΑΘΗΝΑ (Β’ Χ.Υ. Αθηνών) | 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ 162nr / 230 Volt. | Εγκατάσταση Μοτέρ |
| 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ rot LG 270 / 230 Volt. | Εγκατάσταση Μοτέρ |
| 2 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ rot LG 270 / 230 Volt, με νέο κέλυφος και φτερωτή και νέο σετ χειρισμού. | Εγκατάσταση |
| 4 νέα σετ χειρισμού και νέα fun section σε κουτί και νέοι σωλήνες σύνδεσης. | Εγκατάσταση |
| 60 ΤΜΧ φίλτρα απαγωγών 60\*60\*3cm με πλαίσιο και 2 φύλλα άνθρακα και κόκκους άνθρακα | Προμήθεια (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας) | 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ 162nr / 230 Volt. | Εγκατάσταση νέου και υπάρχοντος Μοτέρ. (2 τεμ.) |
| 1 νέο σετ χειρισμού και νέο fun section σε κουτί και νέοι σωλήνες σύνδεσης. | Εγκατάσταση |
| 30ΤΜΧ φίλτρα απαγωγών 57,5\*23,5\*1,5cm με κόκκους άνθρακα | Προμήθεια (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) |

**Τμήμα Β:**

- **Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Β’ Τμήμα**

* Αντικατάσταση των δύο απόλυτων φίλτρων ΗΕΡΑ, υψηλής συγκράτησης, n≥99,995%, διαστάσεων: 60x60x15cm περίπου, με πλαίσιο αλουμινίου και μεταλλικό πλέγμα. Εσωτερικά θα έχει ειδικό πλέγμα για μικρομετρική ρύθμιση ισοστάθμισης του αέρα.
* Αντικατάσταση σακόφιλτρου απόδοσης n≥65% και προφίλτρου.
* Συντήρηση μηχανήματος εξαερισμού (χημικός καθαρισμός φτερωτής και λίπανση ρουλεμάν).
* Συντήρηση μηχανήματος κλιματισμού (χημικός καθαρισμός φίλτρων, συμπλήρωση Freon – *εάν απαιτείται*, έλεγχος σωστής λειτουργίας).

Έπειτα από τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των φίλτρων, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει *ελέγχους και μετρήσεις και θα παραδώσει στην Χ.Υ. σχετικό Πρωτόκολλο εργασιών :*

* Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου
* Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα
* Έλεγχος συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας
* Μετρήσεις στατικής πίεσης φίλτρων
* Μετρήσεις στάθμης θορύβου
* Μετρήσεις  παροχής αέρα

*Θα κατατεθεί σχετικό Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (O.Q. – Operation Qualification) για το CLEAN ROOM.*

**Τμήμα Γ:**

**- Χ.Υ. Μετρολογίας**

* Προμήθεια 6 φίλτρων ΗΕΡΑ Η-14, διαστάσεων 1220Χ610Χ150 χιλ.
* Προμήθεια 1 φίλτρου ΗΕPA Η-13, διαστάσεων 305Χ305Χ292 χιλ.
* Προμήθεια δύο κασετών φίλτρων ενεργού άνθρακα, διαστάσεων 595Χ595Χ30 χιλ.

Στα ανωτέρω περιγραφόμενα περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και περιβαλλοντική διαχείριση των φίλτρων.

Επίσκεψη των υποψήφιων Ανάδοχων οι οποίοι προτίθενται να υποβάλλουν προσφορά κρίνεται απαραίτητη και είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης.

Οι συμμετέχουσες Εταιρίες για τα τμήματα Β και Γ θα πρέπει να διαθέτουν:

* Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, με πεδίο ισχύος που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον «κατασκευή, συντήρηση και μετρήσεις Στείρων Χώρων (CLEAN ROOM)».
* Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.
* Έγγραφα (βεβαιώσεις) Πελατών του, που θα βεβαιώνουν ότι έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες εργασίες και μετρήσεις.
* Μόνιμο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |

**Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Χ.Υ.** | | **ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**  **(όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ (παραπομπή)** |
| Τμήμα Α | ΑΘΗΝΑ (Β’ Χ.Υ. Αθηνών) | 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ 162nr / 230 Volt. Εγκατάσταση Μοτέρ |  |
| 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ rot LG 270 / 230 Volt. Εγκατάσταση Μοτέρ |  |
| 2 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ rot LG 270 / 230 Volt, με νέο κέλυφος και φτερωτή και νέο σετ χειρισμού. Εγκατάσταση |  |
| 4 νέα σετ χειρισμού και νέα fun section σε κουτί και νέοι σωλήνες σύνδεσης. Εγκατάσταση |  |
| 60 ΤΜΧ φίλτρα απαγωγών 60\*60\*3cm με πλαίσιο και 2 φύλλα άνθρακα και κόκκους άνθρακα Προμήθεια (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) |  |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 μοτέρ τύπου 0,37Kw / 2850 RPM/ 162nr / 230 Volt. Εγκατάσταση νέου και υπάρχοντος Μοτέρ. (2 τεμ.) |  |
| 1 νέο σετ χειρισμού και νέο fun section σε κουτί και νέοι σωλήνες σύνδεσης. Εγκατάσταση |  |
| 30ΤΜΧ φίλτρα απαγωγών 57,5\*23,5\*1,5cm με κόκκους άνθρακα. Προμήθεια (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) |  |
| Τμήμα Β | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Β’ Τμήμα | Συντήρηση στείρου χώρου. |  |
| Τμήμα Γ | Χ.Υ. Μετρολογίας | Προμήθεια απόλυτων φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) |  |

**Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή** | | **Χημική Υπηρεσία** | **Προσφερόμενη τιμή για είδη (ΚΑΕ 1413)** | **Προσφερόμενη τιμή για υπηρεσίες (ΚΑΕ 0863)** | **Συνολική Τιμή με ΦΠΑ** |
| **Τμήμα Α** | **Α 1: Επισκευή και συντήρηση απαγωγών** | ΑΘΗΝΑ (B’ ΧΥ Αθηνών) | χωρίς ΦΠΑ: | χωρίς ΦΠΑ: | ΚΑΕ 0863:  ΚΑΕ 1413:  ΣΥΝΟΛΟ: |
| Με ΦΠΑ: | Με ΦΠΑ: |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | χωρίς ΦΠΑ: | χωρίς ΦΠΑ: |
| Με ΦΠΑ: | Με ΦΠΑ: |
| **Α 2: Προμήθεια φίλτρων απαγωγών (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση)** | ΑΘΗΝΑ (A’ & B’ ΧΥ Αθηνών) - (60 τεμ) | χωρίς ΦΠΑ: |  |
| Με ΦΠΑ: |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) (30 τεμ) | χωρίς ΦΠΑ: |  |
| Με ΦΠΑ: |
| **Τμήμα Β** | **Συντήρηση στείρου χώρου** | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Β’ Τμήμα |  | χωρίς ΦΠΑ: |  |
| Με ΦΠΑ: |
| **Τμήμα Γ** | **Προμήθεια απόλυτων φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση)** | Χ.Υ. Μετρολογίας | χωρίς ΦΠΑ: |  |  |
| Με ΦΠΑ: |

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** | | | | | | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: | |  | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | | Τηλ: |  | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): | |  | | | | |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: | | | | | | | | | | | | | |
| **Α.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.  **Β1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   * συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. * τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. * παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.   **Β2.** δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  **Β3.** έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  **Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.  1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, | | | | | | | | | | | | | |

**Παράρτημα Γ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.