|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  | ΑΔΑΜ: 21PROC008859885**ΑΔΑ: 6MMΘ46ΜΠ3Ζ-5Β4**Αθήνα, 30/06/2021 Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/4613/2021 |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.**  |  **Έγκριση δαπάνης:** 30/002/000/3607/2021 |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ** | ( (ΑΔΑΜ: 21REQ008660917,ΑΔΑ:627046ΜΠ3Ζ-NΦΝ) |
| **Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16** **Ταχ. Κώδικας : 11521** |  |  |
| **Πληροφορίες : Ε. Βραχάτη** | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο |  |
| **Τηλέφωνο : 210 6479279** |  |  |
| **E-Mail :** **support.gcsl@aade.gr** |  |  |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.** |
| **Αναθέτουσα Αρχή:** | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285 |
| **ΚΑΕ** | 7112 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων» |
| **CPV :** | 39711100-0 ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ |
| **Κριτήριο Ανάθεσης:** | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή ανά τμήμα) |
| **Προϋπολογισθείσα δαπάνη:** | **24.800,00 € (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00€)** |
| **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:** | **13/07/2021 και ώρα 14:00** |
| **Διάρκεια ισχύος προσφορών:** | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

1. **Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός**

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ 7112). Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη που περιγράφονται κατωτέρω. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει έως 20% επιπλέον ποσότητα των ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Η κατανομή του προϋπολογισμού φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΗ** | **Χημική Υπηρεσία** | **Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ** |
| ΕΙΔΟΣ 1: Καταψύκτης (1 τεμάχιο) | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Β  | 340,00€ | 421,60€ |
| ΕΙΔΟΣ 2: Καταψύκτης (1 τεμάχιο) | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Α | 2.750,00€ | 3.410,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 3: Καταψύκτης (4 τεμάχια) | * Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Α (2 τεμ.)
* Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Δ
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
 | 2.440,00€ | 3.025,60€ |
| ΕΙΔΟΣ 4: Ψυγείο (7 τεμάχια)  | * Χ.Υ. Λιβαδειάς (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Α
* Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Β (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
* Χ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης
 | 4.214,00€ | 5.225,36€ |
| ΕΙΔΟΣ 5: Ψυγείο (1 τεμάχιο)  | Α’ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ | 2.500,00€ | 3.100,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 6: Ψυγείο (1 τεμάχιο)  | Β’ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ | 1.650,00€ | 2.046,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 7: Ψυγειοκαταψύκτης(4 τεμάχια) | * Β’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Α (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Λάρισας
* Κεντρική Υπηρεσία
 | 2.600,00€ | 3.224,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 8:ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΥ (2 τεμάχια)  | * Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Β
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
 | 3.100,00€ | 3.844,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 9: Ψυγείο Δίπορτο(2 τεμάχια) | Κεντρική Υπηρεσία | 406,00€ | 503,44€ |

 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση [**http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi**](http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi)και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis, από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.

1. **Δικαίωμα συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

1. **Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

|  |
| --- |
| **Προσφορά** **για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις αναγκεσ των υπηρεσιων του γχκ. (30/002/000/4613/2021 πρόσκληση υποβολής)** |
| Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ)Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του ΚράτουςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλ./ Fax: |  |
| Εmail: |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13/07/2021** |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **ΤΡΙΤΗ, 13/07/2021 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsl@aade.gr.

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α)** Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

**β)** **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που

συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

1. **Ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

1. **Εγγύηση**

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση ίση ή/και μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν αν παρουσιάζουν ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ο χρόνος απόκρισης είναι το μέγιστο 20 ημέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου**.**

1. **Τιμές**

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ.
* Η εγκατάσταση των συσκευών (συμπεριλαμβάνονται όποια υλικά και εξαρτήματα απαιτούνται για την εγκατάσταση).
* Όλες οι δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
* Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

**Ειδικοί όροι**

* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
* Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
* Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχείριστα.
* Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
1. **Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), που αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β’). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν με έγγραφη ειδοποίηση να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
2. **Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

1. **Παραλαβή**

Η παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) μηνών, από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/****Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Κεντρική Υπηρεσία  | Αν. Τσόχα 16, τκ 11521 Αμπελόκηποι | Κ.Κιούσης | 210-6479110, 000 | support.gcsl@aade.gr  |
| Α’ Χ.Υ. Αθηνών | Αν. Τσόχα 16, τκ 11521 Αμπελόκηποι | Δ. Τσίπη | 210-6479337 | a\_athens.gcsl@aade.gr |
| B’ X.Y. Αθηνών  | Αν. Τσόχα 16, τκ 11521 Αμπελόκηποι | Ε. Λαμπή |  |  |
| X.Y. Πειραιά | Ακτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς | Κ. Παπαδοπούλου | 2132118121 | piraeus.gcsl@aade.gr  |
| X.Y.Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)  | Ν. Βότση 1, ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη | Π. Ταραντίλη | 2313336661 | cenmac.gcsl@aade.gr  |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης | Μεσολογγίου 13, ΤΚ 671 32 | Αικ. Παπαδοπούλου | 25410 27393 | xanthi.gcsl@aade.gr  |
| Χ.Υ. Λιβαδειάς | Φιλολάου 2,ΤΚ 321 00 | Α. Χατζηπαναγιώτου  | 22610 22651 |  livadeia.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Λάρισας  | Φαρσάλων 21, Τ.Κ. 41335, Λάρισα | Μ. Μπακαγιάννης | 2413-511900 | larisa.gcsl@aade.gr |

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός της σύμβασης και ο ΚΑΕ 7112.

Η παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής του Γ.Χ.Κ. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής θα συντάξουν **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοση των ειδών, τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής διαβιβάζουν το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιούν στον ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχίζεται το κάθε τεμάχιο με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στους πίνακες του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης.

Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. **Πληρωμή**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του ανάδοχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 7112 και ο αριθμός της Σύμβασης ή της Απόφασης Ανάθεσης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, εντός 60 ημερών και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2021, ΚΑΕ 7112.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis.

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, το Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ****ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  |  **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |
|  |  |  |  |

**Kοινοποίηση:**

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)
3. Αναφερόμενες Χημικές Υπηρεσίες

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β’ & Γ’

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Είδος 1: Καταψύκτης**

**Τεμάχιο 1**

**Προορίζεται για την Α΄ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Β**

**Προϋπολογισμός 340 € + 81,60 € ΦΠΑ = 421,60 €**

Να προσφερθεί επιτραπέζιος οικιακός καταψύκτης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Μικρών διαστάσεων χωρητικότητας 40-80 L.

Να έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη στην περιοχή από -5˚C έως -10˚C τουλάχιστον.

**Είδος 2: Καταψύκτης**

**Τεμάχιο 1**

**Προορίζεται για την Α΄ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Α**

**Προϋπολογισμός 2.750 € + 660 € ΦΠΑ = 3.410 €**

Να προσφερθεί καταψύκτης επαγγελματικού (εργαστηριακού) κατακόρυφου τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Ομοιομορφία θερμοκρασίας 3°C.

Εξωτερικά να είναι από χάλυβα με ειδική ακρυλική βαφή φούρνου.

Εσωτερικά να είναι από χάλυβα με επικάλυψη πλαστικού PS.

Χωρητικότητα: 490 λίτρα περίπου.

Διαστάσεις θαλάμου (περίπου): 685 x 650 x 1225 (mm)

Διαστάσεις εξωτερικές (περίπου): 895 x 840 x 1860 (mm)

Λειτουργία στα 230V/50Hz ±10V.

Να διαθέτει δύο εξωτερικές πόρτες, με θέση για λουκέτο.

Να περιλαμβάνει δέκα (10) πλαστικά συρτάρια σε 4 ράφια.

Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας -10°C έως -30°C, ανά 1°C.

Να έχει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.

Να διαθέτει εσωτερική μόνωση του ψυκτικού θαλάμου πάχους τουλάχιστον 90mm και 80mm στην πόρτα.

Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free).

Έλεγχος λειτουργίας με μικροεπεξεργαστή.

Ο καταψύκτης να διαθέτει ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα ρύθμισης, παρακολούθησης και λειτουργίας του μηχανήματος με μεγάλη ψηφιακή οθόνη συνεχούς λειτουργίας και πλήκτρα ασφαλείας για τον ασφαλή προγραμματισμό του καταψύκτη.

Οπτικοακουστικός συναγερμός σε περίπτωση απόκλισης θερμοκρασίας από την επιλεγμένη.

Να διαθέτει τροχούς μεταφοράς.

Να διαθέτει ειδική σχεδίαση για να επιτυγχάνεται τέλεια μόνωση κατά το κλείσιμο της πόρτας.

Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας.

**Είδος 3: Καταψύκτης**

**Τεμάχια 4**

**Προορίζονται για την Χ.Υ. Πειραιά τμήμα Α (2 τεμ), την Α΄ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ και την Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας**

**Προϋπολογισμός 2.440 € + 585,60 € ΦΠΑ = 3.025,60 €**

Να προσφερθεί καταψύκτης κατακόρυφου οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Να έχει 3-6 εσωτερικά συρτάρια.

Να έχει χωρητικότητα 250 λίτρα περίπου.

Θερμοκρασία -10 έως -20° C.

Ηλεκτρική τροφοδοσία από δίκτυο 220 - 240 V 50Hz.

Απόψυξη Αυτόματη - No Frost.

ενεργειακής κλάσης Α+.

κλιματικής ζώνης SN/T.

Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free).

**Είδος 4: Ψυγείο**

**Τεμάχια 7**

**Προορίζονται για την Χ.Υ. Λιβαδειάς (2 τεμ.) την Χ.Υ. Πειραιά τμήμα Α, την Χ.Υ. Πειραιά τμήμα Β (2 τεμ.) την Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας και την Χ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτ. Γραφεί ΧΥ Ξάνθης**

**Προϋπολογισμός 4.214 € + 1011,36 € ΦΠΑ = 5.225,36 €**

Να προσφερθεί ψυγείο κατακόρυφου οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Χωρητικότητα 360 lt περίπου με ράφια.

Εύρος θερμοκρασίας από 2° έως 8° C με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.

Ηλεκτρική τροφοδοσία από δίκτυο 220 - 240 V 50Hz.

Απόψυξη Αυτόματη - No Frost.

Ενεργειακής κλάσης Α+.

Κλιματικής ζώνης SN/T.

Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free).

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β): 1875x600x630mm.

**Είδος 5: Ψυγείο**

**Τεμάχιο 1**

**Προορίζεται για την Α Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ**

**Προϋπολογισμός 2.500 € + 600 € ΦΠΑ = 3.100 €**

Να προσφερθεί ψυγείο συντήρησης επαγγελματικού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Με ανοξείδωτα τοιχώματα.

Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας.

Δύο πόρτες με μηχανισμό επαναφοράς.

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας τουλάχιστον -1° ως +10°C

Κλιματική κλάση για θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 37°C.

Με 4 σχάρες.

Με κλειδαριά.

Με χωρητικότητα τουλάχιστον 1200 λίτρα.

Διαστάσεις περίπου 140 × 80 × 200 cm.

Με ψηφιακό θερμοστάτη.

**Είδος 6: Ψυγείο**

**Τεμάχιο 1**

**Προορίζεται για την Β Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ**

**Προϋπολογισμός 1.650 € + 396 € ΦΠΑ = 2.046 €**

Να προσφερθεί επαγγελματικό ψυγείο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Με χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρων.

Κατακόρυφο.

Μονόθυρο με γυάλινη βιτρίνα από διπλό γυαλί που να μη θαμπώνει εφοδιασμένη με μαγνητικό λάστιχο και αυτόματη επαναφορά.

Με κλειδαριά.

Με τέσσερις ρόδες μετακίνησης.

Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από +2°C έως +15°C.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι ψηφιακή.

Κλιματική κλάση για θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 38°C.

Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας με διαβαθμίσεις του 1°C.

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης.

Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό που να φωτίζει όλο τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου.

Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε ενισχυμένα ράφια ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος και να μπορεί να δεχτεί άλλα πέντε ακόμη.

Να διαθέτει εσωτερική μόνωση του ψυκτικού θαλάμου πάχους τουλάχιστον 50mm.

Ο συμπιεστής να λειτουργεί αθόρυβα.

Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free).

Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz.

Το εσωτερικό του να είναι λείο από βαμμένο χάλυβα.

Με δυνατότητα σύνδεσης του ψυγείου με υπολογιστή για εξαγωγή δεδομένων και εκτύπωσή τους.

**Είδος 7: Ψυγειοκαταψύκτης**

**Τεμάχια 4**

**Προορίζονται για την Β Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Α (2 τεμ.), Κεντρική Αποθήκη και την Χ.Υ. Λάρισας**

**Προϋπολογισμός 2.600 € + 624 € ΦΠΑ = 3.224 €**

Να προσφερθεί ψυγειοκαταψύκτης Οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Διαστάσεις περίπου 1950mm x 700mm x 750mm.

Ψύξη: Από +1° έως +10° C με χωρητικότητα περίπου 325 lt.

Κατάψυξη: έως -8° C με χωρητικότητα περίπου 160 lt.

Απόψυξη Αυτόματη - No Frost.

**Είδος 8: ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΥ**

**Τεμάχια 2**

**Προορίζονται για την Α Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Β και την Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας**

**Προϋπολογισμός 3.100 € + 744 € ΦΠΑ = 3.844 €**

Η συσκευή να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

* Εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
* Να παράγει πάγο τύπου τρίμματος.
* Να έχει δυνατότητα παραγωγής χωρητικότητας 30 Kgr/ 24h.
* Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 10 Kgr.
* Η συμπύκνωση του νερού να γίνεται μέσω αέρα.
* Στον βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνεται υποδοχή εισόδου νερού, εξόδου απορροής και κουταλιού συλλογής τρίμματος.
* Η συσκευή να έχει ισχύ περίπου 300W και να λειτουργεί με ισχύ ρεύματος 220V ±10% 50-60 HZ.
* Το όργανο να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις περίπου (Πλάτους Χ Βάθους Χ Ύψους) (330 Χ 470 Χ 605)mm.

**Είδος 9: Ψυγείο Δίπορτο**

**Τεμάχια 2**

**Προορίζεται για την Κεντρική Αποθήκη**

**Προϋπολογισμός 406 € + 97,44 € ΦΠΑ = 503,44 €**

Να προσφερθεί ψυγείο δίπορτο Οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:

Διαστάσεις: περίπου ύψος: 1400-1600mm, φάρδος: 500-600mm και βάθος 500-600mm .

Ψύξη: Από +1° έως +10° C.

Κατάψυξη: έως -8° C.

Συνολική χωρητικότητα 200-250 lt.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Η κάθε συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.
6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)** |  |
| **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |
| 1. Η κάθε συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Η κάθε συσκευή θα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση της κάθε συσκευής.
4. Τα είδη θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία
5. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE.
6. Τα είδη να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΗ** | **Χημική Υπηρεσία** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| ΕΙΔΟΣ 1: Καταψύκτης (1 τεμάχιο) | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Β  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 2: Καταψύκτης (1 τεμάχιο) | Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Α |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 3: Καταψύκτης (4 τεμάχια) | * Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Α (2 τεμ.)
* Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Δ
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 4: Ψυγείο (7 τεμάχια)  | * Χ.Υ. Λιβαδειάς (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Α
* Χ.Υ. Πειραιά – τμήμα Β (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
* Χ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης
 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 5: Ψυγείο (1 τεμάχιο)  | Α’ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 6: Ψυγείο (1 τεμάχιο)  | Β’ Χ.Υ. Αθηνών τμήμα Δ |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 7: Ψυγειοκαταψύκτης(4 τεμάχια) | * Β’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Α (2 τεμ.)
* Χ.Υ. Λάρισας
* Κεντρική Υπηρεσία
 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 8:ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΥ (2 τεμάχια)  | * Α’ Χ.Υ. Αθηνών – τμήμα Β
* Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 9: Ψυγείο Δίπορτο(2 τεμάχια) | Κεντρική Υπηρεσία |  |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

 Για τον Προσφέροντα: …………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

**Παράρτημα Γ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: |
| Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013. Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,   |

 Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

 (Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα