Περιεχόμενα

aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi

, στις ακόλουθες Υπηρεσίες:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προμήθεια αφορά σε εξοπλισμό των χημικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα Τελωνεία σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας, με φορητά όργανα χημικής ανάλυσης, ώστε να καταστεί δυνατός ο άμεσος και επιτόπιος έλεγχος εισαγόμενων εμπορευμάτων που ανήκουν στην κατηγορία των ανόργανων και οργανικών υλών, μετάλλων και κραμάτων, πλαστικών και των ψυκτικών αερίων.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα άμεσου ελέγχου ύποπτων και δυνητικά επικίνδυνων ουσιών, για την παρουσία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εκρηκτικών, ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών όπλων και των αντίστοιχων προδρόμων ουσιών.

Στους ελέγχους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και αναλύσεις screening, οι οποίες είναι πολύτιμες γιατί σε "πραγματικό χρόνο" απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός εμφανίζεται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων καθώς και της ταχύτερης αντίδρασης στους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, με την λειτουργία αξιόπιστου φορητού εξοπλισμού στα σημεία εισόδου της χώρας.

Η δυνατότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης επιτόπου με φορητά όργανα θα ενδυναμώσει τον ρόλο των διωκτικών/ελεγκτικών Αρχών, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνουν τις νόμιμες συναλλαγές διαφυλάσσοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και αφετέρου να συμβάλλουν στην προστασία και την ασφάλειά τους.

Τονίζεται επίσης η χρησιμότητα του εξοπλισμού αυτού, στη συμβολή για την εργαστηριακή εξέταση - ταυτοποίηση και προσδιορισμό καθαρότητας κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή συλλεκτικών νομισμάτων ή πλακιδίων χρυσού, κατά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ρευστών Διαθεσίμων [Καν. (ΕΕ) 2018/1672], η ημ/νία έναρξης εφαρμογής του οποίου έχει οριστεί για τις αρχές Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ XRF

Φορητό φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ  με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να  είναι όργανο τύπου χειρός (handheld) και να έχει έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη.

- Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 1,6Kg (με την μπαταρία).

- Να διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης στοιχείων από το Mg (Z=12) έως το U (Z=92). Να είναι κατάλληλο και για ελαφρά στοιχεία όπως Mg, Si, Al.

- Να διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ με μέγιστη τάση 50KV τουλάχιστον, και μέγιστο ρεύμα 200μΑ τουλάχιστον και συνολική ισχύ 4W τουλάχιστον.

- Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου silicon drift detector (SDD), προηγμένης έκδοσης,  με τυπική διακριτική ικανότητα ≤185eV.

- Να λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο όσο και αυτόνομα με τη χρήση συστοιχίας συσσωρευτών (μπαταρία). Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 μπαταρίες και τον απαραίτητο φορτιστή.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη διεξαγωγή μετρήσεων.

- Να επιτρέπει αποθήκευση των μετρήσεων σε εσωτερική μνήμη (αποθήκευση τουλάχιστον 8.000 μετρήσεων. Να διαθέτει θύρα USB από την οποία να μπορεί να γίνεται λήψη των δεδομένων.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη φωτογράφηση του σημείου λήψης του φάσματος και για την εστίαση των ακτίνων Χ στο επιθυμητό σημείο.

- Να συνοδεύεται από την επιτραπέζια βάση για την τοποθέτηση του.

- Να συνοδεύεται από ανεξάρτητο Η/Υ laptop που να δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο του οργάνου, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών.

- Nα διαθέτει προστασία του εσωτερικού του από πιθανή επιμόλυνση του από τα μετρούμενα δείγματα. Να δοθεί σχετική περιγραφή.

- Να πραγματοποιεί ποιοτική στοιχειακή ανάλυση ανάλυση αγνώστων δειγμάτων. Να παρέχει το φάσμα φθορισμού ακτίνων Χ του δείγματος σε διαγραμματική μορφή.

- Να συνοδεύεται από προεγκατεστημένες βαθμονομήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τις εξής κατηγορίες δειγμάτων:

- Πολύτιμα μέταλλα: Για την ανάλυση τουλάχιστον των στοιχείων Au, Ag, Pt , Pd, Ru, Rh, Ir, In.

- Μέταλλα και κράματα μετάλλων: Για την ανάλυση τουλάχιστον κραμάτων του σιδήρου, του αργιλίου, του τιτανίου, του χαλκού. Να διαθέτει βιβλιοθήκη γνωστών κραμάτων με την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους για την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου κράματος.

- Γεωλογικά δείγματα : να καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία : Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd,  Sn, Sb,  Ba, Au, Ηg, Pb, Bi.

- Δείγματα χώματος για ανάλυση ρυπαντών (βαρέων μετάλλων).

- Για όλες τις ανωτέρω βαθμονομήσεις να δοθούν τα όρια ανίχνευσης και το εύρος της συγκέντρωσης μέτρησης.

- Nα συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα για τον έλεγχο των προεγκατεστημένων βαθμονομήσεων.

- Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 πλαστικούς δειγματοφορείς με όλα τα παρελκόμενα τους για την μέτρηση δειγμάτων κόνεων.

- Να έχει ικανότητα μεταφοράς των δεδομένων από την μνήμη του οργάνου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω θύρας USB, με τη μορφή διαφόρων τύπων αρχείων για εκτύπωση των αποτελεσμάτων, εξέταση των φασμάτων, αρχειοθέτηση κλπ. Να παρασχεθεί το λογισμικό που τυχόν απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σκοπό αυτό, καθώς και τα απαραίτητα μέσα (δηλ καλώδια, card readers κλπ).

- Να περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς.

- Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως +50ο C.

- Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται με αναφορές στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.

4. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

5. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

6. Το όργανο πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Να αναφερθούν οι Κανονισμοί με τους οποίους συμμορφώνεται και να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.  Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις ακτίνες Χ τα οποία και να αναφερθούν.

7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

8. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία το όργανο. Επίσης, υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.

10. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

11. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

12. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

- ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Φορητή συσκευή για την ταυτοποίηση  και ανάλυση   ψυκτικών αερίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση.

- Να φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης /ανάλυσης.

- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά και με σύνδεση της  σε τάση δικτύου. Να περιλαμβάνει κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία.

- Να έχει δυνατότητα εξέτασης τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης του ψυκτικού. Να είναι κατάλληλο για υψηλή πίεση έως τουλάχιστον 500psi.

- Να διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την προστασία της συσκευής από λάδια που τυχόν υπάρχουν στο προς έλεγχο δείγμα/εγκατάσταση.

- Να έχει ικανότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A, HC. Τα αποτελέσματα, στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν την ταυτότητα των ψυκτικών χωρίς ποσοτική ανάλυση.

- Να έχει ικανότητα ταυτοποίησης και ανάλυσης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R22, R32, R134A, R404A, R407C, R410A, HC καθώς και του οξυγόνου (αέρα). Τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν εκτός από την ταυτότητα των ψυκτικών και την ποσοτική τους σύσταση (% συγκέντρωση).

- Να έχει ακρίβεια μέτρησης ±2% ή καλύτερη.

- Να διαθέτει εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

- Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του ή ενημέρωσης της βάσης των ελεγχόμενων ψυκτικών. Να διαθέτει κατάλληλη θύρα επικοινωνίας  (πχ  usb) για το σκοπό αυτό.

- Κάθε συσκευή να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση της (σωλήνες, αντάπτορες κλπ) και για την λειτουργία της.

- Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  πρέπει τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

- Το  όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

- Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.

- Το σύστημα να διαθέτει πιστοποίηση CE.  Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

- Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

- Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΟΣΤΟΣ/ ΜΟΝΑΔΑ συμπ/μένου ΦΠΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ (τεμάχια) | ΚΟΣΤΟΣ / ΕΙΔΟΣ συμπ/μένου ΦΠΑ | ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Φορητά συστήματα XRF | Ταυτοποίηση χημικών στοιχείων (ορθή δασμολογική κατάταξη, εφαρμογή του ΚΑΝ REACH κ.λπ.) | 40.000,00 | 3 | 120.000,00 | Πελ/νήσου-Δ. Ελλάδας & Ιονίου (Κέρκυρα) |
|  |  |  |  |  | Κρήτης (Ηράκλειο) |
|  |  |  |  |  | Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη) |
| 4. Ανιχνευτές αερίων | Ταυτοποίηση και ανίχνευση αερίων θερμοκηπίου | 9.900,00 | 5 | 49.500,00 | Κεν. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) |
|  |  |  |  |  | Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας (Ιωάννινα και Φλώρινα) |
|  |  |  |  |  | Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη) |
|  |  |  |  |  | Σερρών |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 169.500,00€ |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι:

α) Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

β) Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

γ) Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ XRF Φορητό φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 2.1 | Είναι όργανο τύπου χειρός (handheld) και να έχει έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 1,6Kg (με την μπαταρία). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης στοιχείων από το Mg (Z=12) έως το U (Z=92). Να είναι κατάλληλο και για ελαφρά στοιχεία όπως Mg, Si, Al. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ με μέγιστη τάση 50KV τουλάχιστον, και μέγιστο ρεύμα 200μΑ τουλάχιστον και συνολική ισχύ 4W τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Διαθέτει ανιχνευτή τύπου silicon drift detector (SDD), προηγμένης έκδοσης, με τυπική διακριτική ικανότητα ≤185eV. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο όσο και αυτόνομα με τη χρήση συστοιχίας συσσωρευτών (μπαταρία). Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 μπαταρίες και τον απαραίτητο φορτιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη διεξαγωγή μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Επιτρέπει αποθήκευση των μετρήσεων σε εσωτερική μνήμη (αποθήκευση τουλάχιστον 8.000 μετρήσεων. Να διαθέτει θύρα USB από την οποία να μπορεί να γίνεται λήψη των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη φωτογράφηση του σημείου λήψης του φάσματος και για την εστίαση των ακτίνων Χ στο επιθυμητό σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Συνοδεύεται από την επιτραπέζια βάση για την τοποθέτηση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Συνοδεύεται από ανεξάρτητο Η/Υ laptop που να δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο του οργάνου, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Διαθέτει προστασία του εσωτερικού του από πιθανή επιμόλυνση του από τα μετρούμενα δείγματα. Να δοθεί σχετική περιγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Πραγματοποιεί ποιοτική στοιχειακή ανάλυση ανάλυση αγνώστων δειγμάτων. Να παρέχει το φάσμα φθορισμού ακτίνων Χ του δείγματος σε διαγραμματική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Συνοδεύεται από προεγκατεστημένες βαθμονομήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τις εξής κατηγορίες δειγμάτων: |  |  |  |
| 2.15 | - Πολύτιμα μέταλλα: Για την ανάλυση τουλάχιστον των στοιχείων Au, Ag, Pt , Pd, Ru, Rh, Ir, In. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | - Μέταλλα και κράματα μετάλλων: Για την ανάλυση τουλάχιστον κραμάτων του σιδήρου, του αργιλίου, του τιτανίου, του χαλκού. Να διαθέτει βιβλιοθήκη γνωστών κραμάτων με την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους για την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου κράματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | - Γεωλογικά δείγματα : να καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία : Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Au, Ηg, Pb, Bi. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | - Δείγματα χώματος για ανάλυση ρυπαντών (βαρέων μετάλλων). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | Για όλες τις ανωτέρω βαθμονομήσεις δίνονται τα όρια ανίχνευσης και το εύρος της συγκέντρωσης μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.20 | Συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα για τον έλεγχο των προεγκατεστημένων βαθμονομήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.21 | Συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 πλαστικούς δειγματοφορείς με όλα τα παρελκόμενα τους για την μέτρηση δειγμάτων κόνεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.22 | Έχει ικανότητα μεταφοράς των δεδομένων από την μνήμη του οργάνου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω θύρας USB, με τη μορφή διαφόρων τύπων αρχείων για εκτύπωση των αποτελεσμάτων, εξέταση των φασμάτων, αρχειοθέτηση κλπ. Να παρασχεθεί το λογισμικό που τυχόν απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σκοπό αυτό, καθώς και τα απαραίτητα μέσα (δηλ καλώδια, card readers κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.23 | Περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.24 | Έχει θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως +50ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.25 | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές αποδεικνύονται με αναφορές στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Τμήμα 2ο) |  |  |  |
| 2.26 | Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.27 | Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.28 | Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.29 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.30 | Το όργανο φέρει σήμανση CE. Παρέχεται το σχετικό πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.31 | Το όργανο ικανοποιεί πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Αναφέρονται οι Κανονισμοί με τους οποίους συμμορφώνεται και να παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις ακτίνες Χ τα οποία και αναφέρονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.32 | Ο προμηθευτής διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.33 | Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη λειτουργία το όργανο. Θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.34 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.35 | Παρέχονται εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.36 | Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.37 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Φορητή συσκευή για την ταυτοποίηση και ανάλυση ψυκτικών αερίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.1 | Είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης /ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά και με σύνδεση της σε τάση δικτύου. Περιλαμβάνει κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Διαθέτει δυνατότητα εξέτασης τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης του ψυκτικού. Είναι κατάλληλο για υψηλή πίεση έως τουλάχιστον 500psi. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την προστασία της συσκευής από λάδια που τυχόν υπάρχουν στο προς έλεγχο δείγμα/εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Έχει ικανότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A, HC. Τα αποτελέσματα, στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν την ταυτότητα των ψυκτικών χωρίς ποσοτική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Έχει ικανότητα ταυτοποίησης και ανάλυσης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R22, R32, R134A, R404A, R407C, R410A, HC καθώς και του οξυγόνου (αέρα). Τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν εκτός από την ταυτότητα των ψυκτικών και την ποσοτική τους σύσταση (% συγκέντρωση). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Έχει ακρίβεια μέτρησης ±2% ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Διαθέτει εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του ή ενημέρωσης της βάσης των ελεγχόμενων ψυκτικών. Διαθέτει κατάλληλη θύρα επικοινωνίας (πχ usb) για το σκοπό αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 | Κάθε συσκευή να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση της (σωλήνες, αντάπτορες κλπ) και για την λειτουργία της. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12 | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Τμήμα 4ο ) |  |  |  |
| 4.13 | Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14 | Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15 | Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16 | Το σύστημα διαθέτει πιστοποίηση CE. Δίνεται το σχετικό πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17 | Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18 | Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.19 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.20 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΙΔΟΣ 2: Φορητά συστήματα XRF |  |
| --- | --- |
| Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| ΦΠΑ 24% (€) |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€) |  |
| Τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| ΦΠΑ 24%(€) |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)* |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)* |  |
| ΕΙΔΟΣ 4: Ανιχνευτές αερίων |  |
| Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| ΦΠΑ 24% (€) |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€) |  |
| Τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| ΦΠΑ 24%(€) |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)* |  |
| Συνολική τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)* |  |

(*) Οι προσφερόμενες τιμές δε δύναται να υπερβούν τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ συμπ/μένου ΦΠΑ:

ΕΙΔΟΣ 2: 40.000,00 €

ΕΙΔΟΣ 4: 49.900,00 €

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

| Προς: | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών Τμήμα Α2 ’- Διένεργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων έργων Λιοσίων 153-157, 104 45 Πλ. Αττικής ΑΘΗΝΑ |
| --- | --- |

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ....................., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .....……………. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη ..................................................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης «Επαναδημοπράτηση των Τμημάτων 2 και 4 του υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1039794 ΕΞ 2022/5.5.2022 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας», στο πλαίσιο του υποέργου 2 Νο 9 της πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010482, συνολικής αξίας 169.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), κατόπιν ματαίωσής του ως προς αυτά».», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 9 της πράξης με Κωδικό MIS: 5010482, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ……../……./………., ημέρα ……………., ώρα …..:……μ.μ..

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο …….……... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

| Προς: | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών Τμήμα Α2 ’- Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων έργων Λιοσίων 153-157, 104 45 Πλ. Αττικής ΑΘΗΝΑ |
| --- | --- |

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………………………………………..

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ......, ΑΦΜ: ......., (διεύθυνση) ..……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).........., ΑΦΜ:............. (διεύθυνση).......................………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................…….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «Επαναδημοπράτηση των Τμημάτων 2 και 4 του υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1039794 ΕΞ 2022/5.5.2022 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας», στο πλαίσιο του υποέργου 2 Νο 9 της πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010482, συνολικής αξίας 169.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), κατόπιν ματαίωσής του ως προς αυτά».», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 9 της πράξης με Κωδικό MIS: 5010482, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ……./……./………, ημέρα ………., ώρα ……:……. μ.μ.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

| Προς: | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών Τμήμα Α2 ’- Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων έργων Λιοσίων 153-157, 104 45 Πλ. Αττικής ΑΘΗΝΑ |
| --- | --- |

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………………………………………..

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ......, ΑΦΜ: ......., (διεύθυνση) ..……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).........., ΑΦΜ:............. (διεύθυνση).......................………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................…….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή/ές ειδών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «Επαναδημοπράτηση των Τμημάτων 2 και 4 του υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1039794 ΕΞ 2022/5.5.2022 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας», στο πλαίσιο του υποέργου 2 Νο 9 της πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010482, συνολικής αξίας 169.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), κατόπιν ματαίωσής του ως προς αυτά».», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 9 της πράξης με Κωδικό MIS: 5010482 και την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ……./……/…….., ημέρα ……….., ώρα …..:…….. μ.μ.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α)ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ  ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Ρήτρα Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Α: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR, εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Όπου στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται όροι που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, οι εν λόγω όροι έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν στον ΓΚΠΔ. Ακολούθως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ειδικότερα:

Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου ως αντισυμβαλλομένου μέρους συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των προστηθέντων / συνεργατών / δανειζόντων εμπειρία / υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να προβαίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όποτε αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και με απευθείας πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, καθώς και σε κάθε αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών αλλά και για τη συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών που τους ανατέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ως άνω σκοπών αλλά και για την αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και διαγραφής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137).

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους της παρ. 4 του αρ. 6 ΓΚΠΔ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, email dpo@aade.gr /τηλ. 213-2113127-30 και 213-2113132/ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 20 TK. 10672 Αθήνα).

Β: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να χειρίζεται ως εμπιστευτικό και απόρρητο οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του (λ.χ. έγγραφα ή σχέδια εγγράφων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τεχνικές πληροφορίες) με οποιοδήποτε τρόπο (λ.χ. γραπτώς, προφορικώς, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή επ’ ευκαιρία αυτών.

2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται επίσης από τις διατάξεις περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οφείλει αποζημίωση στην ΑΑΔΕ για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση και μετά την λήξη αυτής ή τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να κοινολογεί έγγραφα ή πληροφορίες που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ ή περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του Έργου/παροχή των υπηρεσιών ή επ’ ευκαιρία αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΑΔΕ, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό το επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - των προμηθευτών του Αναδόχου, καθώς και προσώπων του οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του. Ως τρίτοι νοούνται και το προσωπικό του Αναδόχου, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί δεν προϋποθέτει ή/και απαιτεί την κοινοποίηση και γνώση εκ μέρους τους των εγγράφων και πληροφοριών της ΑΑΔΕ.

4. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΑΑΔΕ.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκτέλεση του έργου/παροχή των υπηρεσιών αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, να συμμορφώνεται με όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που του θέτει η ΑΑΔΕ για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος επίσης ενημερώνεται και ακολουθεί κάθε επιπλέον ενημέρωση ή έγγραφη οδηγία για την ασφάλεια των πληροφοριών που του δίνεται από την ΑΑΔΕ.

6. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε είδους υλικό/εξοπλισμό που η ΑΑΔΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Επίσης απαγορεύεται κάθε εξαγωγή, αποθήκευση, εκτύπωση, αναπαραγωγή και εν γένει επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο, τους υπαλλήλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού, η οποία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

7. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την ΑΑΔΕ, δύναται να ελεγχθεί οποιοσδήποτε υπολογιστής ή φορητό αποθηκευτικό μέσο του Αναδόχου χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της σύμβασης, τυχόν πληροφορίες της ΑΑΔΕ, πρέπει να διαγραφούν άμεσα από τα υπολογιστικά συστήματα και τα φορητά αποθηκευτικά μέσα του Αναδόχου κατά τρόπο οριστικό, ασφαλή και μη αναστρέψιμο και τα έγγραφα στα οποία περιέχονται σε αυτές ομοίως πρέπει να καταστραφούν με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξουν ενδείξεις διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης ή τυχαίας απώλειας, φθοράς ή καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΤΑ 1145588 ΕΞ 2020/24-12-2020 «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας». Η υποχρέωση ενημέρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο υφίσταται και όταν οι ως άνω ενδείξεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τους υπαλλήλους τυχόν Υπεργολάβου αυτού.

9. Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Ανάδοχος παρέχει στην ΑΑΔΕ άμεσα κάθε αναγκαία συνδρομή για στην εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατ’ άρθρο 33 ΓΚΠΔ και ανακοίνωσής του στα υποκείμενα των δεδομένων κατ’ άρθρο 34 ΓΚΠΔ.

10. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

11. Οι υποχρεώσεις της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αφορούν κάθε είδος και κατηγορία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση του έργου/ της παροχής υπηρεσιών ή την λήξη ή λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

12. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι το προσωπικό του γνωρίζει, δεσμεύεται εγγράφως και τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του και στους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ευθύνεται ο ίδιος για κάθε παραβίαση της εμπιστευτικότητας από το προσωπικό, τους υπεργολάβους του και τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην ΑΑΔΕ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) για κάθε παραβίαση. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο τήρησης των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 821/2014 αναφορικά με την δημοσιότητα και την προβολή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης απαιτούνται τα εξής:

Το banner με την επικοινωνιακή ταυτότητα θα συνοδεύεται από τη φράση "Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

- Σηματοδότηση διαχειριστικών εγγράφων

Η συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα έγγραφα και ιδίως στα εγχειρίδια χρήσης των διαχειριστών του συστήματος.

- Σήμανση των φορητών συσκευών

Εφαρμόζεται σήμανση των φορητών συσκευών , με την επιλογή ενός κατάλληλου πλαστικοποιημένου αυτοκόλλητου υλικού εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, που φέρει την προ-εικονιζόμενη σήμανση (banner).

Σε κάθε περίπτωση πριν την παράδοση των φορητών συσκευών στην Επιτροπή Παραλαβής της ΑΑΔΕ, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΑΑΔΕ για να λάβει την οριστική έγκριση του τρόπου τήρησης των απαιτούμενων κανόνων δημοσιότητας.

- Οδηγίες για την αυτοκόλλητη σήμανση

Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών εφαρμόζεται η αυτοκόλλητη σηματοδότηση πάνω σε συγχρηματοδοτούμενο ηλεκτρονικό ή άλλο εξοπλισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή αποτελείται από το banner επικοινωνιακής ταυτότητας το οποίο περιλαμβάνει ■ το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο, ■ τον λογότυπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος συγχρηματοδότησης, ■ τον λογότυπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής ΤΠΕ, ■ τον λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ■ τη φράση "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κάτω από το banner.

Για την κατασκευή της σηματοδότησης απαιτείται η επιλογή ενός κατάλληλου πλαστικοποιημένου αυτοκόλλητου υλικού πάνω στο οποίο πρέπει να τυπωθεί το banner σηματοδότησης (εκτυπωμένο από ειδικό επαγγελματικό μηχάνημα), ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής ένταση των χρωμάτων στο έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους άλλους λογοτύπους.

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020, https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf στο Παράρτημα 3, στις σελ. 33-36 προσδιορίζει ακριβώς τα χρώματα του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014 καθώς και την τετραχρωμία στο λογοτύπου του ΕΣΠΑ.

Οι διαστάσεις της αυτοκόλλητης επικοινωνιακής ταυτότητας πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις διαστάσεις του εκάστοτε εξοπλισμού ή συσκευής στην οποία αφορά, ώστε η σηματοδότηση να είναι ευανάγνωστη.

Όλα τα banner επικοινωνιακής ταυτότητας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ http://digitalplan.gr/enotita/25/e-vivliothiki.