|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  | ΑΔΑΜ: 23PROC013567480  Αθήνα, 11/10/2023  Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/7755 | | |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  **ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ**  **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ A΄** | | Έγκριση δαπάνης:  30/002/000/6633/2023  (ΑΔΑΜ: 23REQ013374069, ΑΔΑ: ΨΒΡΚ46ΜΠ3Ζ-8ΓΚ)  ΕΑΔ: 2023/177 |  |
| **Ταχ. Διεύθυνση:** Αν. Τσόχα 16 | |  |
| **Ταχ. Κώδικας:** 115 21 | |  |
| **Πληροφορίες:** Μ. Καρυδοπούλου | |  |  |
| **Τηλέφωνο:** 210 6479125 | |  |  |
| **E-mail:** support[.gcsl@aade.gr](mailto:.gcsl@aade.gr) | | **Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.** | |
| Αναθέτουσα Αρχή: | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,  ΤΗΛ. 210 64 79 000 |
| ΚΑΕ | 9746 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.» |
| CPV : | 39711100-0 «ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | ΣΥΝΟΛΟ: 37.200,00€ (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€) |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | **20/10/2023** |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

### Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2023 (ΚΑΕ 9746).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια *ειδών*. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του *είδους* που προσφέρουν.

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

**3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

**Α.** Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφορά για την προμήθεια ψυγειων και καταψυκτων για τις αναγκεσ των υπηρεσιων του γχκ.**  **(30/002/000/7755/2023 πρόσκληση υποβολής)** | | |
| Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλ./ Fax: |  |
| Εmail: |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ….../……/2023** | | |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **20/10/2023** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία **και ώρα 14:00.**

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [support.gcsl@aade.gr](mailto:support.gcsl@aade.gr). Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

**Προσφορά** **για την για την προμήθεια ψυγειων και καταψυκτων για τις αναγκεσ των υπηρεσιων του γχκ (30/002/000/7755/2023 πρόσκληση υποβολής προσφορων).**

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Η προσφορά θα περιλαμβάνει :

**α)** Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣτου Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

**β)** **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

**γ)** Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

**δ)** Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

**4.Ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **180 μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

### 5.Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους και τοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

### 6.Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

**7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), κάθε τμήματος χωριστά.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

*Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.*

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

### 8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός σαράντα πέντε (**45) ημερών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των *ειδών* κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των *ειδών* θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Κεντρική Υπηρεσία  (NUTS: EL303) | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Κ. Κιούσης | 2106479110 | [support.gcsl@aade.gr](mailto:support.gcsl@aade.gr) |
| Α’ Χ.Υ. Αθηνών | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Ι. Γαρδίκης | 2106479345 | [a\_athens.gcsl@aade.gr](mailto:a_athens.gcsl@aade.gr) |
| Β’ Χ.Υ. Αθηνών | Αν. Τσόχα 16  ΤΚ 11521, Αθήνα | Ε. Λαμπή | 2106479261 | b\_athens.gcsl@aade.gr |
| Γ’ Χ.Υ. Αθηνών  (NUTS: EL303) | 12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14410 Μεταμόρφωση | Μ. Μελανίτου | 210 2854192 | c\_athens.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Πειραιά  (NUTS: EL307) | Ακτή Κονδύλη 32,  ΤΚ  185 10 | Κ. Παπαδοπούλου | 2104613991 | [piraeus.gcsl@aade.g](mailto:piraeus.gcsl@aade.g)r |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης  (NUTS: EL512) | Μεσολογγίου 13  ΤΚ 671 32 | Αικ. Παπαδοπούλου | 2541027393 | xanthi.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης  Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας  (NUTS: EL515) | Πλ. Καραολή  ΤΚ 651 10 | Μ. Καλαϊτζόγλου | 2513 510705 | kavala.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Σερρών  (NUTS: EL526) | Τέρμα Άνδρου  ΤΚ 621 00 | Κ. Κύδρος | 2321045367 | serres.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα  (NUTS: EL543) | Δομπόλη 30  ΤΚ 451 10 | Σ. Στάθη | 2651085002 | epirus.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531) | Φαρμάκη 11-13  ΤΚ 501 00 | Α. Στεργίου | 24610 26773 | kozani.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας  (NUTS: EL533) | Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, ΤΚ 531 00 | Π. Καλαούζης | 23850 23950 | [florina.gcsl@aade.gr](mailto:florina.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας  (NUTS: EL622) | Εθν. Αντίστασης 1  ΤΚ 491 00 | M. E. Σπυριδάκη | 2661039909 | [corfu.gcsl@aade.gr](mailto:corfu.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα  (NUTS: EL632) | Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα  ΤΚ 26443 | Π. Σωτηρίου | 2610336786 | [peloponnese.gcsl@aade.gr](mailto:peloponnese.gcsl@aade.gr) |
| X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης  (NUTS: EL651) | Πλ. Κολοκοτρώνη,  22100 | B. Tζάθα | 2710222506 | [tripoli.gcsl@aade.gr](mailto:tripoli.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου - Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Μεσολογγίου  (NUTS: EL631) | Παπαδιαμαντοπούλου 12, 302 00 | Αλμπάνη Χριστίνα | 26310 22739  26310 51593 | messolonghi.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Αιγαίου – Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου  (NUTS: EL421) | Πλ. Χαρίτου 17  ΤΚ 851 00 | Β. Μάτσης | 2241077933 | [rhodes.gcsl@aade.gr](mailto:rhodes.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Αιγαίου  Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης  (NUTS: EL411) | Πλατεία Τελωνείου  ΤΚ 811 00 | Α. Γαβριήλ | 22510 28615 | [mytilene.gcsl@aade.gr](mailto:mytilene.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Αιγαίου  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου  (NUTS: EL413) | Ασωμάτων 10  ΤΚ 821 00 | Α. Κάργα | 22710 44218 | [chios.gcsl@aade.gr](mailto:chios.gcsl@aade.gr) |
| Χ.Υ. Κρήτης  Γρ. Χ.Υ. Χανίων (NUTS: EL434) | Ελ. Βενιζέλου 34, ΤΚ 731 00 | Ε. Μαρκάκης | 28210 42504 | [chania.gcsl@aade.gr](mailto:chania.gcsl@aade.gr) |

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ 02 00 8.01 18) για τα *είδη* που παρέλαβαν **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των *ειδών* και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/7755/2023), ο ΚΑΕ 9746 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

**9. Πληρωμή**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια *ειδών*  θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των *ειδών*, **εντός 60** **ημερών**, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 9746.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

* Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος **4%**.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ *και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi και στην διεύθυνση http://www.aade.gr/gcsl*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ**  **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |
|  |  |  |  |

**Συνημμένα**:

1. Παράρτημα Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2. Παράρτημα Β’: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. Παράρτημα Γ΄: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**Κοινοποίηση:**

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail: dpdad2@aade.gr)

2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: [siteadmin@aade.gr](mailto:siteadmin@aade.gr))

3. Αναφερόμενες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους

2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

της υπ’ αριθμό 30/002/000/7755/2023. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :**

* Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών,
* Σήμανση CE σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Γραμμές και να πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τροφίμων
* Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free).
* Κλιματικής ζώνης SN/T.
* Ηλεκτρική τροφοδοσία από δίκτυο 220 - 240 V 50Hz.
* Μεταφορά, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και θέση σε πλήρη λειτουργία συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά

**Επιπλέον ανά είδος** να διαθέτουν τα κάτωθι :

**Είδος 1 : Καταψύκτης / Ποσότητα - Τεμάχια : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :**  Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας, Ιωάννινα (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 496,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (400,00€ ΠΛΕΟΝ 96,00€ ΦΠΑ24%)**

Να προσφερθεί καταψύκτης κατακόρυφος με συρτάρια με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα **180 - 200 lt** περίπου, Μέγιστο ύψος : 1450mm

**Είδος 2 : Καταψύκτης / Ποσότητα - Τεμάχια : (4)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Α΄ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Β’ (2) τεμάχια και Χ.Υ. Πειραιά- Τμήμα Α’ (2) τεμάχια.

**Π/Υ : 4.960,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (4.000,00€ ΠΛΕΟΝ 960,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί επιδαπέδιος επαγγελματικός θάλαμος κατάψυξης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα : **300 έως 460 lt** περίπου,

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 1860 X 697 Χ 760 mm περίπου,

Να έχει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας, Απόψυξη Αυτόματη - No Frost, Κλειδαριά, Αυτόματο κλείσιμο πόρτας, 2 πόδια με 2 ρόδες, 6 ράφια με φωτισμό, Χρώμα inox, Τυφλή πόρτα, Ηλεκτρονικό θερμοστάτη, Θερμοκρασία έως -22°C τουλάχιστον.

**Είδος 3 : Καταψύκτης / Ποσότητα - Τεμάχια : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** Α΄ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Α’ (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 2.480,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (2.000,00€ ΠΛΕΟΝ 480,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί επιδαπέδιος θάλαμος κατάψυξης κατακόρυφου τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά

κατ’ ελάχιστον : Xωρητικότητα : **800 - 1200 lt,**

Ψηφιακός Θερμοστάτης, Αθόρυβη Λειτουργία, Πολυάριθμες επιλογές Αποθήκευσης, Υψηλές Επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση Ρεύματος (φιλικό προς το Περιβάλλον), Εύκολος Καθαρισμός, Ψύξη Ανακυκλοφορίας Αέρα, Απόψυξη Αυτόματη - No Frost, Θερμοκρασία : έως -22 °C, Δοκιμασμένο σε Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: έως 38°C, Ψυκτικός Θάλαμος με 2 Πόρτες, Να διαθέτει Ράφια με Σχάρες, Χρώμα Inox,Τυφλή Πόρτα.

**Είδος 4 : Ψυγειοκαταψύκτης / Ποσότητα - Τεμάχια : (4)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (1) τεμάχιο, Β’ Χ.Υ Αθηνών - τμήμα Γ’ (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου - Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Μεσολογγίου (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 1.798,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( 1.450,00€ ΠΛΕΟΝ 348,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγειοκαταψύκτης ελεύθερος κατακόρυφου οικιακού τύπου με ράφια με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Συνολική Χωρητικότητα : **300 lt** περίπου,

Κατάψυξη : 96 lt περίπου, Ψύξη : 204 lt περίπου, Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 1870x600x680mm περίπου, Εύρος θερμοκρασίας ψύξης από 1° C έως 8° C, Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης -15° C έως -23° C, Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, Απόψυξη Αυτόματη - No Frost.

**Είδος 5 : Ψυγειοκαταψύκτης / Ποσότητα – Τεμάχια : (12)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Χ.Υ. Σερρών (2) τεμάχια, Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (3) τεμάχια, Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Αιγαίου – Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (2) τεμάχια, Α΄ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Α’ (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Πειραιά – Τμήμα Δ’ (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 8.990,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (7.250,00€ ΠΛΕΟΝ 1.740,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγειοκαταψύκτης ελεύθερος κατακόρυφου οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Συνολική Χωρητικότητα : **350 - 390 lt** περίπου,

Κατάψυξη : 104 lt περίπου, Ψύξη : 236 lt περίπου, Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 2030x600x680mm περίπου, (Π) : 600mm μέγιστο, Γυάλινα ράφια με πλαστικό τελείωμα (χωρίς μεταλλικά ράφια μπουκαλιών μέσα στον κυρίως χώρο), Εύρος θερμοκρασίας ψύξης από 1° C έως 8° C , Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης -15° C έως -35° C , Λειτουργία tropical, Συρτάρια κατάψυξης τουλάχιστον 2, Εσωτερικός φωτισμός, Καθαρό άνοιγμα πόρτας έως 90° , χωρίς να εμποδίζει τα πλευρικά τοιχώματα, Αντιβακτηριδιακή επίστρωση, Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, Απόψυξη Αυτόματη – Full No Frost.

**Είδος 6 : Ψυγειοκαταψύκτης / Ποσότητα – Τεμάχια : (3)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Χ.Υ. Κρήτης - Γρ. Χ.Υ. Χανίων (1) τεμάχιο, Β’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Δ’ (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 2.852,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (2.300,00€ ΠΛΕΟΝ 552,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγειοκαταψύκτης ελεύθερος κατακόρυφου οικιακού τύπου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Συνολική Χωρητικότητα : **390 - 500 lt** περίπου,

Κατάψυξη : 108 lt περίπου, Ψύξη : 400 lt περίπου, Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 1950x600x780mm και (Π) : 600mm μέγιστο, Γυάλινα ράφια με πλαστικό τελείωμα (χωρίς μεταλλικά ράφια μπουκαλιών μέσα στον κυρίως χώρο), Εύρος θερμοκρασίας ψύξης από 1° C έως 10° C , Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης από -8° C, Συρτάρια κατάψυξης (τουλάχιστον 2), Εσωτερικός φωτισμός, Αντιβακτηριδιακή επίστρωση, Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.

**Είδος 7 : Ψυγείο Μονόπορτο / Ποσότητα – Τεμάχια : (5)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Κεντρική Υπηρεσία (2) τεμάχια, Β’ Χ.Υ Αθηνών – Τμήμα Γ’ (1) τεμάχιο, Β’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Α’(2) τεμάχια.

**Π/Υ : 1.860,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.500,00€ ΠΛΕΟΝ 360,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγείο μονόπορτο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον :

Χωρητικότητα : **100 - 120 lt** περίπου, Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β): 850x500x620mm, Εσωτερική κατάψυξη, **Αθόρυβη λειτουργία,** Απόψυξη Αυτόματη – No Frost.

**Είδος 8 : Ψυγείο Μονόπορτο / Ποσότητα – Τεμάχιο : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 372,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (300,00€ ΠΛΕΟΝ 72,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγείο μονόπορτο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον :

Χωρητικότητα : **150 - 180 lt** περίπου,

Διαστάσεις περίπου(Υ x Π x Β) : 1280x520x510mm, Με εσωτερική κατάψυξη, Απόψυξη Αυτόματη – No Frost.

**Είδος 9 : Ψυγείο Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχια : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 620,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (500,00€ ΠΛΕΟΝ 120,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγείο συντήρησης μονόπορτο για τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης: **160 lt** περίπου,

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 800x600x600mm, Εύρος θερμοκρασίας 0-(+5° C ).

**Είδος 10 : Ψυγείο Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχια : (2)**

**Προορίζονται για τις Υπηρεσίες :** Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1) τεμάχιο, Χ.Υ. Πειραιά - Τμήμα Β’ (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 1.612,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.300,00€ ΠΛΕΟΝ 312,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγείο συντήρησης μονόπορτο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης **300-360 lt** περίπου,

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 1700x550x700mm και Π : 550 (μέγιστο), Απόψυξη Αυτόματη – No Frost .

**Είδος 11 : Ψυγείο Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχια : (2)**

**Προορίζονται για την Υπηρεσία :** Χ.Υ. Πειραιά - Τμήμα Α’ (2) τεμάχια**.**

**Π/Υ : 1.612,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.300,00€ ΠΛΕΟΝ 312,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί ψυγείο συντήρησης μονόπορτο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης : **370-400 lt** περίπου,

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 1860x600x675mm, Απόψυξη Αυτόματη – No Frost.

**Είδος 12 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχιο : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :**  Γ’ Χ.Υ. Αθηνών (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 1.860,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.500,00€ ΠΛΕΟΝ 360,00€ ΦΠΑ 24%),**

Να προσφερθεί επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης κατακόρυφη βιτρίνα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης, **460-500 lt,**

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 2070x690x720mm, Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια.

**Είδος 13 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχιο : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 2.356,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.900,00€ ΠΛΕΟΝ 456,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης βιτρίνα με δύο συρόμενες πόρτες με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης,  **800-1000 lt** περίπου,

Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 2070x1370x820mm και Π (1400mm μέγιστο), Εύρος θερμοκρασίας : 0 - 10° C.

**Είδος 14 :** **Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχιο : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** Β’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Β’ (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 2.232,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (1.800,00€ ΠΛΕΟΝ 432,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης κατακόρυφη βιτρίνα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : Χωρητικότητα συντήρησης : **500 lt και άνω,**

Μονόθυρο με γυάλινη βιτρίνα από διπλό γυαλί που δε θαμπώνει με μαγνητικό λάστιχο και αυτόματη επαναφορά, Εύρος θερμοκρασίας : +0° C έως +15° C με δυνατότητα ρύθμισης,

Ένδειξη ψηφιακής θερμοκρασίας, Κλιματική κλάση για θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 38° C, Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας με διαβαθμίσεις του 1° C, Με κλειδαριά, Με 4 ρόδες μετακίνησης, Αυτόματο σύστημα απόψυξης, Εσωτερικό φωτισμό, 5 ενισχυμένα ράφια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και δυνατότητα να δεχθεί άλλα 5 επιπλέον, Εσωτερική μόνωση ψυκτικού θαλάμου πάχους τουλάχιστον 50mm, Αθόρυβη λειτουργία συμπιεστή, Εσωτερικό λείο από βαμμένο χάλυβα, Δυνατότητα σύνδεσης ψυγείου με υπολογιστή για εξαγωγή δεδομένων και εκτύπωσή τους.

**Είδος 15 :** **Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης / Ποσότητα – Τεμάχιο : (1)**

**Προορίζεται για την Υπηρεσία :** Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Δ’ (1) τεμάχιο.

**Π/Υ : 3.100,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (2.500,00€ ΠΛΕΟΝ 600,00€ ΦΠΑ 24%)**

Να προσφερθεί κάθετος θάλαμος / βιτρίνα συντήρησης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον :

Χωρητικότητα συντήρησης **650 lt και άνω,**

Γυάλινη πόρτα (με κρύσταλλο κατά προτίμηση 3πλο), Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β) : 2100mmx860x760mm, Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη,

Αυτόματη απόψυξη, 3 τουλάχιστον σχάρες και φωτισμό led, Ψυκτικό υγρό R290, Θερμοκρασία λειτουργίας 0° C έως 8 ° C.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

της υπ’ αριθμόν 30/002/000/7755/2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |
| **Ισχύς προσφοράς** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |
| * Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, * Σήμανση CE σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Γραμμές και να πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τροφίμων * Ψυκτικό μέσον ελεύθερο φθοροχλωρανθράκων (CFC-free). * Κλιματικής ζώνης SN/T. * Ηλεκτρική τροφοδοσία από δίκτυο 220 - 240 V 50Hz. * Μεταφορά, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και θέση σε πλήρη λειτουργία συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά | | | |  |
| **Είδος 1 : Καταψύκτης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας, Ιωάννινα.  **Π/Υ : 496,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(400,00€ ΠΛΕΟΝ 96,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Καταψύκτης ……………………………….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 2 : Καταψύκτης, τεμάχια (4) για τις Υπηρεσίες :**  Α΄ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Β’ (2) τεμάχια,  Χ.Υ. Πειραιά - Τμήμα Α’ (2) τεμάχια.  **Π/Υ : 4.960,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(4.000,00€ ΠΛΕΟΝ 960,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Καταψύκτης ……………………………... |  | 4 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | | |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Είδος 3 : Καταψύκτης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  Α’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Α’.  **Π/Υ : 2.480,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(2.000,00€ ΠΛΕΟΝ 480,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ | | Καταψύκτης ……………………………... |  | 1 |  |  | |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  | |  | Φ.Π.Α. 24% | | |  | |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  | | | | | |
| **Είδος 4 : Ψυγειοκαταψύκτης, τεμάχια (4) για τις Υπηρεσίες :**  Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ,  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (1) τεμάχιο,  Β’ Χ.Υ Αθηνών - τμήμα Γ’ (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου –  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Μεσολογγίου (1) τεμάχιο.  **Π/Υ : 1.798,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.450,00€ ΠΛΕΟΝ 348,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγειοκαταψύκτης……………………. |  | 4 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 5 : Ψυγειοκαταψύκτης, τεμάχια (12) για τις Υπηρεσίες :**  Χ.Υ. Σερρών (2) τεμάχια,  Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (3) τεμάχια,  Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου –  Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (2) τεμάχια,  Α΄ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Α’ (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Πειραιά - Τμήμα Δ’ (1) τεμάχιο.  **Π/Υ : 8.990,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(7.250,00€ ΠΛΕΟΝ 1.740,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγειοκαταψύκτης …………………….. |  | 12 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 6 : Ψυγειοκαταψύκτης, τεμάχια (3) για τις Υπηρεσίες :**  Χ.Υ. Κρήτης - Γρ. Χ.Υ. Χανίων (1) τεμάχιο,  Β’ Χ.Υ. Αθηνών - Τμήμα Δ’ (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (1) τεμάχιο.  **Π/Υ : 2.852,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(2.300,00€ ΠΛΕΟΝ 552,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγειοκαταψύκτης……………………... |  | 3 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 7 : Ψυγείο Μονόπορτο, τεμάχια (5) για τις Υπηρεσίες :**  Κεντρική Υπηρεσία (2) τεμάχια,  Β’ Χ.Υ Αθηνών – Τμήμα Γ’ (1) τεμάχιο,  Β’ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Α’(2) τεμάχια.  **Π/Υ : 1.860,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.500,00€ ΠΛΕΟΝ 360,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |  |  |  |
| Ψυγείο Μονόπορτο…………………….. |  | 5 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 8 : Ψυγείο Μονόπορτο, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας, Θράκης - Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης.  **Π/Υ : 372,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(300,00€ ΠΛΕΟΝ 72,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Μονόπορτο …………………….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 9 : Ψυγείο Συντήρησης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου -  Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης.  **Π/Υ : 620,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(500,00€ ΠΛΕΟΝ 120,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Συντήρησης ………………….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 10 : Ψυγείο Συντήρησης, τεμάχια (2) για τις Υπηρεσίες :**  X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου -  Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (1) τεμάχιο,  Χ.Υ. Πειραιά- Τμήμα Β’ (1) τεμάχιο.  **Π/Υ: 1.612,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.300,00€ ΠΛΕΟΝ 312,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Συντήρησης ………………….. |  | 2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 11 : Ψυγείο Συντήρησης, τεμάχια (2) για την Υπηρεσία :**  Χ.Υ. Πειραιά - Τμήμα Α’.  **Π/Υ : 1.612,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.300,00€ ΠΛΕΟΝ 312,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Συντήρησης ……………………. |  | 2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 12 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης, τεμάχια (1) για την Υπηρεσία :**  Γ’ Χ.Υ. Αθηνών.  **Π/Υ : 1.860,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.500,00€ ΠΛΕΟΝ 360,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης ……….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 13 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα.  **Π/Υ : 2.356,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.900,00€ ΠΛΕΟΝ 456,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης ……….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 14 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  την Β’ Χ.Υ. Αθηνών, Τμήμα Β’.  **Π/Υ : 2.232,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(1.800,00€ ΠΛΕΟΝ 432,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης ……….. |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |
| **Είδος 15 : Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης, τεμάχιο (1) για την Υπηρεσία :**  Α’ Χ.Υ. Αθηνών, Τμήμα Δ’  **Π/Υ : 3.100,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**  **(2.500,00€ ΠΛΕΟΝ 600,00€ ΦΠΑ 24%)** | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ |
| Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης …….... |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. | | |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, ….../….../………

Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** | | | | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: |  | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | Τηλ: |  | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): | |  | | | |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: | | | | | | | | | | | |
| **Α.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.  **Β1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   * συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. * τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. * παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.   **Β2.** δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  **Β3.** δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  **Β4.** έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  **Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.  1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, | | | | | | | | | | | |

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο

υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.